**Brise-jet étoile**

M24/100

50 pièces

Référence: **AT921024.50P**

Descriptif CCTP

Brise-jet étoile sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d’eau ni de dépôt d’impuretés.

M24/100.

Bague laiton chromé.

Livré par 50 pièces.